附件

抽检项目不符合标准规定产品名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽样单位** | **生产批号/生产日期/出厂编号** | **规格/型号** | **抽样单位** | **不符合标准**  **规定项目** | **检验机构** | **备注** |
| 1 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 巴中市中医院（巴中市巴州区人民医院） | 生产批号：1810；生产日期：2018年10月23日；出厂编号：1810020738（产品编号） | 402AI | 巴中市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 2 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都倍力康医疗器械有限公司 | 生产批号：1706-01；生产日期：2017年6月8日；出厂编号：1706011800 | 402B | 成都市新都区市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 3 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川佳祥医疗器械有限公司 | 生产批号：1706-01；生产日期：2017年6月16日；出厂编号：1706014985（产品编号） | 402AI | 达州市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 4 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 德阳市青峰医疗器械有限公司 | 生产批号：1708；生产日期：2017年8月21日；出厂编号：1708022122（产品编号） | 402AI | 德阳市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 5 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广安本草堂药业有限公司器械分公司 | 生产批号：1706-01；生产日期：2017年6月10日；出厂编号：1706010754 | 402AI | 广安市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 6 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广元市中科医疗器械有限公司 | 生产批号：1809； 生产日期：2018年9月13日； 出厂编号：1809021989（产品编号） | 402AI | 广元市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 7 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 乐山众康医疗器械有限公司 | 生产批号：16041001； 生产日期：2016年4月10日； 出厂编号：160402211（产品编号） | 402AI | 乐山市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 8 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 西昌鑫亿达医疗器械有限公司 | 生产日期：2018年11月13日； 出厂编号：1811033316（产品编号） | 402AI | 凉山州市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 9 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 仁寿同济医院 | 生产日期：2019年3月16日； 出厂编号：1903020239（产品编号） | 402AI | 仁寿县市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 10 | 超声雾化器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 绵阳市安州区天诚医药有限公司 | 生产批号：20191128701； 生产日期：2019年11月27日； 出厂编号：030240169（产品编号） | W001 | 绵阳市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 11 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川互邦医疗  器械有限公司 | 生产批号：1810； 生产日期：2018年10月24日； 出厂编号：1810021239（产品编号） | 402AI | 南充市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 12 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都健尔堂大药房连锁有限公司内江西林大道店 | 生产批号：1806； 生产日期：2018年6月1日； 出厂编号：1806010103（产品编号） | 402AI | 内江市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 13 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 攀枝花市康和  药业有限公司 | 生产批号：1801； 生产日期：2018年1月17日； 出厂编号：1801013572（产品编号） | 402AI | 攀枝花市市场监督  管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 14 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械  销售部 | 生产批号：1804； 生产日期：2018年4月29日； 出厂编号：1804012180 | 402C | 雅安市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 15 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司资阳娇子大道店 | 生产批号：1801； 生产日期：2018年1月16日； 出厂编号：1801011844 | 402AI | 资阳市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 16 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司自贡五星街中心店 | 生产批号：1707； 生产日期：2017年7月21日； 出厂编号：1707032691（产品编号） | 402AI | 自贡市市场监督管理局 | 1.传导发射；2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 17 | 电动病床 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 生产批号：SX-LL-20040301； 生产日期：2020年5月14日； 出厂编号：D200413004 | HX/DBC-ⅡG | 四川省食品药品检验  检测院 | 紧急状况下，靠背下降和垂头仰卧位应能实现 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 18 | 电子体温计 | 广州爱芯达电子  有限公司 | 成都市芝林大药房有限公司金堂县赵镇韩滩路店 | 生产批号：20200405； 生产日期：2020年4月5日； 出厂编号：20200405-226359、20200405-226435、20200405-226472（产品编号） | AXD-202 | 成都市金堂县市场监督管理局 | 最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 19 | 电子体温计 | 广州爱芯达电子  有限公司 | 乐山大杭城鸿康大药房连锁有限公司鸿康店 | 生产批号：20200405； 生产日期：2020年4月5日； 出厂编号：20200405-117085、20200405-114561、20200405-119062（产品编号） | AXD-202 | 乐山市市场监督管理局 | 1.显示范围；2.分辨力；  3.最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 20 | 电子体温计 | 东莞市好康电子  科技有限公司 | 宜宾博都大药房有限责任公司 | 生产批号：202002002； 生产日期：2020年2月7日； 出厂编号：902BJ2020044310、902BJ2020044087、902BJ2020043920 | HK-902 | 宜宾市兴文县市场监督管理局 | 最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 21 | 电子体温计 | 杭州广发电子技术有限公司 | 安岳唐芝林药品有限公司 | 生产批号：20200408； 生产日期：2020年4月8日 | MT-502A | 资阳市市场监督管理局 | 最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 22 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 成都一叶医疗器械有限公司 | 生产批号：04批； 生产日期：2020年5月25日； 出厂编号：017859 9L | CQ-61P | 金牛区市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 23 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 达州市大诚医疗器械有限公司 | 生产批号：06批； 生产日期：2019年7月9日； 出厂编号：025705 9A | CQ-61P | 达州市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 24 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 雅安市雨城区恰达医疗器械  经营部 | 生产批号：02批； 生产日期：2020年4月16日； 出厂编号：003726 9K | CQ-61 | 雅安市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 25 | 空气波压力治疗仪 | 河北冀荣医疗器械有限公司 | 眉山市乐康医疗器械有限公司 | 生产批号：20191003； 生产日期：2019年9月5日（铭牌上） | JR-KYY-A4 | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 压强指示 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 26 | 温热中低频治疗仪 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | 达州市大诚医疗器械有限公司 | 生产日期：2017年5月； 出厂编号：17000300 | HL-Y6A型 | 达州市市场监督管理局 | 工作数据的准确性 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 27 | 小型分子筛制氧机 | 合肥康居人智能  科技有限公司 | 旺苍县弘康  大药房 | 生产批号：S20181127； 生产日期：2018年11月27日； 出厂编号：20181127074（编号） | KJR-Y21 | 广元市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 28 | 小型医用制氧机 | 黄山市雅适医疗  器械有限公司 | 国药控股达州  有限公司 | 生产批号：20190108； 生产日期：2019年1月8日； 出厂编号：2019010099（产品编号） | YS-300YW | 达州市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 29 | 一次性使用人体静脉血样采血容器 | 安徽赫尔生物医学检验科技有限公司 | 泸州市中心血站 | 生产批号：2001031 | 7mL EDTA-3K | 泸州市市场监督管理局 | 公称液体容量 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 30 | 一次性使用真空采血管 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 泸县云龙镇  卫生院 | 生产批号：200218； 生产日期：2020年2月18日 | 5ml PET | 泸州市市场监督管理局 | 公称液体容量 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 31 | 一次性使用医用口罩 | 成都市卫生材料厂 | 成都市  卫生材料厂 | 生产批号：A200833；生产日期：2020年8月31日 | A-F-17×17 | 四川省食品药品检验  检测院 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 32 | 医用外科口罩 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 汶川百药堂  大药房 | 生产批号：20050117； 生产日期：2020年5月1日 | 平面松紧型/ 17.5cm×9.5cm | 阿坝州市场监督管理局 | 1.口罩带；2.、压力差 | 四川省医疗器械检测中心 | 标示生产企业认为非其生产产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 33 | 医用外科口罩 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 平昌县驷马镇  中心卫生院 | 生产批号：20200302； 生产日期：2020年3月2日 | 17×17 | 巴中市市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 34 | 医用外科口罩 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 成都康乐达科技有限公司 | 生产批号：20200429； 生产日期：2020年4月29日 | B型（耳挂平面型）中号 | 彭州市市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 |  |
| 35 | 医用外科口罩 | 河南众泰恩医疗科技有限公司 | 四川省盐源县医药有限责任公司 | 生产批号：20200401D2； 生产日期：2020年4月1日 | 平面挂耳式 | 凉山州市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | 标示生产企业认为非其生产产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 36 | 医用外科口罩 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 泸县第二  人民医院 | 生产批号：200426； 生产日期：2020年4月26日 | 大号 平面型 | 泸州市市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | 标示生产企业认为非其生产产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 37 | 医用外科口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 四川宜宾福星药房连锁有限责任公司翠屏  二连锁店 | 生产日期：2020年4月20日 | 耳挂式 | 宜宾市翠屏区市场监督管理局 | 细菌过滤效率 | 四川省医疗器械检测中心 |  |